Бугульминский филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

Казанский национальный исследовательский технологический университет

И.А. Мутугуллина

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

для студентов направления подготовки  19.03.03

Бугульма, 2020

Каждое контрольное задание оформляется отдельно в тетради или на листах формата А4 в виде расчетно-пояснительной записки с титульным листом (обложкой), приведенным на сайте филиала. Вариант контрольных заданий определяется по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки). Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и практического задания. При выполнении задания необходимо выписать условие задачи; дать подробное письменное описание схемы автоматизации, указав все показывающие, регулирующие, сигнализирующие и аварийные средства

Выполненные задания должны быть сданы на проверку до начала сессии.

Контрольная работа принимается, если она не содержит ошибок принципиального характера, и защищается при личной беседе с преподавателем. Если работа выполнена неверно, она возвращается с указаниями для исправления. Не разрешается вносить исправления в первоначальный текст. Новое решение прилагается к выполненному ранее.

Теоретические вопросы

- Общие принципы построения систем автоматизации.

- Специфика отраслей пищевой промышленности с точки зрения их автоматизации

- Математические модели объектов управления.

- Общие свойства объектов регулирования.

- Основные типы объектов автоматического регулирования.

- Дифференциальные уравнения типовых объектов и методы операционного исчисления для их анализа и синтеза.

- Динамические характеристики объектов управления: передаточная функция, переходная характеристика

- Передаточные функции типовых звеньев и формирование из них структур САУ и параметры их настройки.

- Типовые соединения: последовательное, параллельное, встречно-параллельное.

- Законы управления. Регуляторы.

- Релейные регуляторы и позиционное регулирование.

- Реализация сложных законов управления.

- Особенности управления непрерывными периодическими и дискретными процессами.

- Исполнительные механизмы.

- Регулирующие органы

- Структурная, функциональная и принципиальная схемы автоматизации типовыми объектами автоматизации

- Основные понятия и определения АСУТП.

- Классификация АСУТП.

- Назначение, цели и функции АСУТП.

- Иерархия управления.

- Структуры автоматизированного управления производством

Практическое задание

Задание Дана схема автоматизации химико-технологического объекта. Требуется перечислить все задачи автоматизации, которые решены на этой схеме. Дать подробное письменное описание схемы автоматизации, указав все показывающие, регулирующие, сигнализирующие и аварийные средства.

Пример выполнения задания

Пример 1

Дана схема автоматизации химико-технологического объекта

Система автоматического регулирования, представленная на рисунке является каскадной.

На схеме осуществляется регулирование концентрации реакционной смеси по двум контурам:

1-й контур (основной) – R2 – регулятор корректирующий концентрацию реакционной смеси путем изменения расхода теплоносителя в теплообменный аппарат 2.

2-й контур (вспомогательный) – R1 – стабилизирующий температуру реагента А после теплообменного аппарата 2 за счет изменения расхода теплоносителя в теплообменный аппарат.

Пример 2

На схеме осуществляется регулирование температуры реагента А после теплообменного аппарата 2 (регулятор ТС) за счет изменения расхода теплоносителя в теплообменный аппарат.

QRA – регулятор с сигнализацией, регистрирующий концентрацию реакционной смеси и отправляющий данные в схему защиты.