Темы контрольных работ по дисциплине «Метрология и стандартизация в пищевой промышленности»

Номер варианта выбирается согласно последней цифре зачетной книжки.

- Основные понятия и определения в области стандартизации

- Качество, квалиметрия, показатели качества.

- Категории стандартов и объекты стандартизации.

- Виды стандартов.

- Порядок разработки стандартов.

- Роль и значение в стандартизации ТУ.

- Виды стандартов на сельскохозяйственную продукцию.

- Нормативные документы стандартизации в пищевой промышленности.

- Суть государственного надзора за внедрением стандартов.

- Международная стандартизация и её цели.

- Надзор за использованием стандартов.

- Качество сельскохозяйственной продукции и его показатели.

- Методы контроля качества продукции.

- Маркировка пищевой продукции по требованию стандартов.

- Технические регламенты: цели принятия, виды, порядок разработки и утверждения.

- Правовая база технического регулирования.

- Информационное обеспечение технического регулирования.

- Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов.

- Принципы технического регулирования.

- Метрология: основные понятия, цели, задачи, разделы.

- Объекты метрологии: понятия, характеристика.

- Международная система единиц измерений физических величин (СИ).

- Средства измерения: назначение, отличия, классификация.

- Средства поверки и калибровки: понятия, назначение, классификация.

- Методы измерений: виды, характеристика.

- Погрешности. Классификация. Причины возникновения, способы обнаружения, пути устранения.

- Правовые основы обеспечения единства измерений.

- Государственный метрологический контроль и надзор.

- Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы. Значение сертификации и декларирования соответствия.

- Цели, задачи и принципы сертификации.

- Объекты и субъекты сертификации и декларирования соответствия, их общность и различия.

- Декларирование соответствия: понятие. Схемы, порядок проведения и регистрации.

- Средства сертификации и декларирования соответствия.

- Методы сертификации и декларирования соответствия.

- Правовые основы оценки и подтверждения соответствия.

- Правила проведения сертификации в Российской Федерации.

- Формы и схемы сертификации продукции и услуг.

- Порядок проведения сертификации услуг общественного питания.

- Нормативные документы для целей сертификации услуг общественного питания.

- Анализ термина «Обеспечение качества» в стандарте ИСО 9000.

- Анализ термина «Управление качеством» в стандарте ИСО 9000.

- Система качества. Определение, назначение и состав системы.

- Соотношение понятий «обеспечение качества» и «управление качеством».